## Alphabetic
Row Labels | Elec. kWh | Biomass kWh | Gas kWh | Oil kWh | Total kWh | Water m3
An-Aird Changing Pavilion | 6372.6284 |  |  |  | 6372.6284
Aultlarie Farm House/ Croft (Ranger Base) | 68684.5107 |  |  |  | 68684.5107
Averon Leisure Centre | 52978 |  |  | 46395.36 | 99373.36
Averon Youth Centre ( The Place ) | 6769.2993 |  |  |  | 6769.2993 | 30.0579
Aviemore Library | 4583.7206 |  |  |  | 4583.7206 | 6.8483
Badenoch Centre | 109825.3828 |  |  | 219262.7502 | 329088.133 | 582.2064
Bellfield Park Pavilion | 15837.8712 |  |  |  | 15837.8712 | 432.9146
Bellfield Park Plant Room | 7787.7669 |  |  |  | 7787.7669
Bignold Park Changing Pavilion | 25051.9319 |  |  |  | 25051.9319
Black Isle Leisure Centre | 54994.9986 |  |  | 221650.9958 | 276645.9945 | 725.3255
Bonar Bridge Library | 42332.231 |  |  |  | 42332.231
Brora Library | 82143.7189 |  |  |  | 82143.7189 | 199.1853
Bruce Buildings | 18343.885 |  |  |  | 18343.885
Bught All Weather Pitch | 42551.7919 |  |  |  | 42551.7919
Bught Nursery | 179121.8707 |  | 1720920.94 |  | 1900042.8107 | 8228.8923
Bught Stadium | 35352.6258 |  |  |  | 35352.6258 | 3959.4688
Culcabock Pitches Changing Rooms | 326.589 |  |  |  | 326.589
Culloden Library & Community Centre | 28315.9887 |  |  | 88668.0647 | 116984.0534 | 718.6313
Culloden Pitches | 30408.7161 |  |  |  | 30408.7161
Dingwall Leisure Centre & Swimming Pool | 389357.215 | 698524.1718 |  | 726045.2064 | 1813926.5932 | 3840.5278
Dingwall Library (Former)-Adult Basic Education Unit | 14222.5859 |  | 98839.9 |  | 113062.4859 | 43.1043
Dingwall Town Hall | 27973.2415 |  | 128409.83 |  | 156383.0715 | 408.525
Dornoch Library | 18421.2863 |  |  |  | 18421.2863
Dunnet Bay Pavilion | 12835.6878 |  |  |  | 12835.6878 | 521.4844
Elgin Boys Hostel Portree | 154490.6308 |  |  | 245049.7149 | 399540.3457
Evanton Sports Hall | 30925.6433 |  |  |  | 30925.6433 | 816.8419
Fort William Library | 34352.9462 |  |  | 53684.5179 | 88037.4641 | 36.6572
Golspie Swimming Pool | 209450 |  |  | 512351.1845 | 721801.1845 | 1481.4404
Grantown Library (Ground Floor) | 20101.1704 |  |  |  | 20101.1704
Harmsworth Park Changing Rooms |  |  |  |  | 0 | 564.5036
Highland Archive Centre | 306621 |  | 660884.63 |  | 967505.63
Highland Folk Museum | 148760.7503 |  |  |  | 148760.7503 | 1
Highland Folk Park | 82041.002 |  |  |  | 82041.002 | -205.2329
Hilton Village Landlord's Supply | 14340.5252 |  |  |  | 14340.5252
Hilton Village Office (1) | 26043.8586 |  |  |  | 26043.8586
Hugh Miller Institute | 29101.8832 |  |  |  | 29101.8832 | 6.1107
Invergordon Leisure Centre | 476315.1723 |  | 105616.3154 | 798923.3063 | 1380854.794 | 2908.4149
Invergordon Library | 46597.2049 |  |  |  | 46597.2049 | -22.9614
Inverness Area Office | 135185.8987 |  |  |  | 135185.8987 | 92.7089
Inverness Library | 112188.2713 |  | 433975.45 |  | 546163.7213 | 145.8919
Inverness Library Support Unit (31A) | 64024.0847 |  |  |  | 64024.0847 | 280.6901
Inverness Museum & Art Gallery | 170304.9844 |  |  |  | 170304.9844
James Cameron Centre | 33920.1278 |  | 83343.38 |  | 117263.5078 | 344.959
Jannys Hoose Healthy Living Centre | 3624.4026 |  | 32725.98 |  | 36350.3826
Kingussie Tennis Courts & Pavilion | 508.5273 |  |  |  | 508.5273
Kinlochiel Outdoor Centre | 6607.4363 |  |  |  | 6607.4363 | 10.8736
Lochaber Leisure Centre | 460890 | 931137.747 |  | 69556.964 | 1461584.711 | -2008.9774
Lochbroom Leisure Centre | 71100.607 |  |  |  | 71100.607 | 259.6248
Morefield Park Pavilion | 2185.0415 |  |  |  | 2185.0415
Nairn Library | 77112.5839 |  |  |  | 77112.5839 | 57.5426
Nairn Swimming Pool | 292028.0296 |  |  | 854765.9694 | 1146793.999 | 6804.0407
Northern Meeting Park Grandstand | 24065.7461 |  | 191.6 |  | 24257.3461
Olrig Gardens Pavilion | 12006.0179 |  |  |  | 12006.0179
Ormlie Changing Pavilion | 2188.2191 |  |  |  | 2188.2191 | 434.1986
Phipps Hall | 16557.3435 |  |  | 74318.2088 | 90875.5523 | 52.5664
Portmahomack Sports Field Pavillion | 146.8381 |  |  |  | 146.8381
Portskerra Playing Field and Changing Rooms | 51.3659 |  |  |  | 51.3659 | 4.2523
Rosebank Pavilion | 4225.6078 |  |  |  | 4225.6078 | 61.4502
SIPS Community Room (Occupational Centre) | 19749.8526 |  |  |  | 19749.8526 | 15.2122
SIPS Sutherland | 7830.3389 |  |  |  | 7830.3389
Sir Georges Park Pavilion | 12796.0571 |  |  |  | 12796.0571 | 785.2142
Spectrum Centre | 109705.0184 |  | 581916.47 |  | 691621.4884 | 782.4028
Tain Library | 39794.0953 |  |  |  | 39794.0953 | 261.0807
Tarradale Community Store | 254.0108 |  |  |  | 254.0108
The Caithness Brock Centre |  |  |  |  | 0 | 124.7039
Thurso Library | 22387.8562 |  |  | 100156.9971 | 122544.8532 | 78.4579
Torrin Outdoor Centre | 3145.7626 |  |  |  | 3145.7626
Uig Changing Rooms | 317.4567 |  |  |  | 317.4567 | 3.8246
Watten Pavilion | 905.9464 |  |  |  | 905.9464
Whin Park Shop & Toilets | 13180.0427 |  |  |  | 13180.0427
Wick Assembly Rooms | 32455.6828 |  | 451.48 | 362633.279 | 395540.4419 | 639.5154
Wick Community Education Centre | 81765.8631 |  |  |  | 81765.8631 | 78.8528
Wick Library and Museum | 157843.7267 |  |  |  | 157843.7267 | 46.7048
Wick Swimming Pool | 206000.7621 |  | 1150718.48 |  | 1356719.2421 | 5789.9836
Workshop Unit 6 Kendal Crescent |  |  |  |  | 0 | 8.3075
Grand Total | 5050788.9368 | 1629661.9188 | 4997994.4554 | 4373462.519 | 16051907.8301 | 40438.0282

## Highest to Lowest
Row Labels | Elec. kWh | Biomass kWh | Gas kWh | Oil kWh | Total kWh | Water m3
Bught Nursery | 179121.8707 |  | 1720920.94 |  | 1900042.8107 | 8228.8923
Dingwall Leisure Centre & Swimming Pool | 389357.215 | 698524.1718 |  | 726045.2064 | 1813926.5932 | 3840.5278
Lochaber Leisure Centre | 460890 | 931137.747 |  | 69556.964 | 1461584.711 | -2008.9774
Invergordon Leisure Centre | 476315.1723 |  | 105616.3154 | 798923.3063 | 1380854.794 | 2908.4149
Wick Swimming Pool | 206000.7621 |  | 1150718.48 |  | 1356719.2421 | 5789.9836
Nairn Swimming Pool | 292028.0296 |  |  | 854765.9694 | 1146793.999 | 6804.0407
Highland Archive Centre | 306621 |  | 660884.63 |  | 967505.63
Golspie Swimming Pool | 209450 |  |  | 512351.1845 | 721801.1845 | 1481.4404
Spectrum Centre | 109705.0184 |  | 581916.47 |  | 691621.4884 | 782.4028
Inverness Library | 112188.2713 |  | 433975.45 |  | 546163.7213 | 145.8919
Elgin Boys Hostel Portree | 154490.6308 |  |  | 245049.7149 | 399540.3457
Wick Assembly Rooms | 32455.6828 |  | 451.48 | 362633.279 | 395540.4419 | 639.5154
Badenoch Centre | 109825.3828 |  |  | 219262.7502 | 329088.133 | 582.2064
Black Isle Leisure Centre | 54994.9986 |  |  | 221650.9958 | 276645.9945 | 725.3255
Inverness Museum & Art Gallery | 170304.9844 |  |  |  | 170304.9844
Wick Library and Museum | 157843.7267 |  |  |  | 157843.7267 | 46.7048
Dingwall Town Hall | 27973.2415 |  | 128409.83 |  | 156383.0715 | 408.525
Highland Folk Museum | 148760.7503 |  |  |  | 148760.7503 | 1
Inverness Area Office | 135185.8987 |  |  |  | 135185.8987 | 92.7089
Thurso Library | 22387.8562 |  |  | 100156.9971 | 122544.8532 | 78.4579
James Cameron Centre | 33920.1278 |  | 83343.38 |  | 117263.5078 | 344.959
Culloden Library & Community Centre | 28315.9887 |  |  | 88668.0647 | 116984.0534 | 718.6313
Dingwall Library (Former)-Adult Basic Education Unit | 14222.5859 |  | 98839.9 |  | 113062.4859 | 43.1043
Averon Leisure Centre | 52978 |  |  | 46395.36 | 99373.36
Phipps Hall | 16557.3435 |  |  | 74318.2088 | 90875.5523 | 52.5664
Fort William Library | 34352.9462 |  |  | 53684.5179 | 88037.4641 | 36.6572
Brora Library | 82143.7189 |  |  |  | 82143.7189 | 199.1853
Highland Folk Park | 82041.002 |  |  |  | 82041.002 | -205.2329
Wick Community Education Centre | 81765.8631 |  |  |  | 81765.8631 | 78.8528
Nairn Library | 77112.5839 |  |  |  | 77112.5839 | 57.5426
Lochbroom Leisure Centre | 71100.607 |  |  |  | 71100.607 | 259.6248
Aultlarie Farm House/ Croft (Ranger Base) | 68684.5107 |  |  |  | 68684.5107
Inverness Library Support Unit (31A) | 64024.0847 |  |  |  | 64024.0847 | 280.6901
Invergordon Library | 46597.2049 |  |  |  | 46597.2049 | -22.9614
Bught All Weather Pitch | 42551.7919 |  |  |  | 42551.7919
Bonar Bridge Library | 42332.231 |  |  |  | 42332.231
Tain Library | 39794.0953 |  |  |  | 39794.0953 | 261.0807
Jannys Hoose Healthy Living Centre | 3624.4026 |  | 32725.98 |  | 36350.3826
Bught Stadium | 35352.6258 |  |  |  | 35352.6258 | 3959.4688
Evanton Sports Hall | 30925.6433 |  |  |  | 30925.6433 | 816.8419
Culloden Pitches | 30408.7161 |  |  |  | 30408.7161
Hugh Miller Institute | 29101.8832 |  |  |  | 29101.8832 | 6.1107
Hilton Village Office (1) | 26043.8586 |  |  |  | 26043.8586
Bignold Park Changing Pavilion | 25051.9319 |  |  |  | 25051.9319
Northern Meeting Park Grandstand | 24065.7461 |  | 191.6 |  | 24257.3461
Grantown Library (Ground Floor) | 20101.1704 |  |  |  | 20101.1704
SIPS Community Room (Occupational Centre) | 19749.8526 |  |  |  | 19749.8526 | 15.2122
Dornoch Library | 18421.2863 |  |  |  | 18421.2863
Bruce Buildings | 18343.885 |  |  |  | 18343.885
Bellfield Park Pavilion | 15837.8712 |  |  |  | 15837.8712 | 432.9146
Hilton Village Landlord's Supply | 14340.5252 |  |  |  | 14340.5252
Whin Park Shop & Toilets | 13180.0427 |  |  |  | 13180.0427
Dunnet Bay Pavilion | 12835.6878 |  |  |  | 12835.6878 | 521.4844
Sir Georges Park Pavilion | 12796.0571 |  |  |  | 12796.0571 | 785.2142
Olrig Gardens Pavilion | 12006.0179 |  |  |  | 12006.0179
SIPS Sutherland | 7830.3389 |  |  |  | 7830.3389
Bellfield Park Plant Room | 7787.7669 |  |  |  | 7787.7669
Averon Youth Centre ( The Place ) | 6769.2993 |  |  |  | 6769.2993 | 30.0579
Kinlochiel Outdoor Centre | 6607.4363 |  |  |  | 6607.4363 | 10.8736
An-Aird Changing Pavilion | 6372.6284 |  |  |  | 6372.6284
Aviemore Library | 4583.7206 |  |  |  | 4583.7206 | 6.8483
Rosebank Pavilion | 4225.6078 |  |  |  | 4225.6078 | 61.4502
Torrin Outdoor Centre | 3145.7626 |  |  |  | 3145.7626
Ormlie Changing Pavilion | 2188.2191 |  |  |  | 2188.2191 | 434.1986
Morefield Park Pavilion | 2185.0415 |  |  |  | 2185.0415
Watten Pavilion | 905.9464 |  |  |  | 905.9464
Kingussie Tennis Courts & Pavilion | 508.5273 |  |  |  | 508.5273
Culcabock Pitches Changing Rooms | 326.589 |  |  |  | 326.589
Uig Changing Rooms | 317.4567 |  |  |  | 317.4567 | 3.8246
Tarradale Community Store | 254.0108 |  |  |  | 254.0108
Portmahomack Sports Field Pavillion | 146.8381 |  |  |  | 146.8381
Portskerra Playing Field and Changing Rooms | 51.3659 |  |  |  | 51.3659 | 4.2523
Harmsworth Park Changing Rooms |  |  |  |  | 0 | 564.5036
The Caithness Brock Centre |  |  |  |  | 0 | 124.7039
Workshop Unit 6 Kendal Crescent |  |  |  |  | 0 | 8.3075
Grand Total | 5050788.9368 | 1629661.9188 | 4997994.4554 | 4373462.519 | 16051907.8301 | 40438.0282